2011-02-25 | 22 | 22
2011-02-26 | 56 | 56
2011-02-27 | 56 | 56
2011-02-28 | 56 | 56
2011-03-01 | 56 | 56
2011-03-02 | 57 | 57
2011-03-03 | 54 | 54
2011-03-04 | 57 | 57
2011-03-05 | 54 | 54
2011-03-06 | 56 | 56
2011-03-07 | 58 | 58
2011-03-08 | 57 | 57
2011-03-09 | 53 | 53
2011-03-10 | 4 | 4
2011-03-11 | 0 | 0
2011-03-12 | 0 | 0
2011-03-13 | 50 | 50
2011-03-14 | 51 | 51
2011-03-15 | 51 | 51
2011-03-16 | 55 | 55
2011-03-17 | 56 | 56
2011-03-18 | 56 | 56
2011-03-19 | 57 | 57
2011-03-20 | 57 | 57
2011-03-21 | 57 | 57
2011-03-22 | 26 | 26
2011-03-23 | 22 | 22
2011-03-24 | 52 | 52
2011-03-25 | 57 | 57
2011-03-26 | 56 | 56
2011-03-27 | 54 | 54
2011-03-28 | 55 | 55
2011-03-29 | 57 | 57
2011-03-30 | 57 | 57
2011-03-31 | 6 | 6
2011-04-01 | 32 | 32
2011-04-02 | 49 | 49
2011-04-03 | 49 | 49
2011-04-04 | 50 | 50
2011-04-05 | 55 | 55
2011-04-06 | 56 | 56
2011-04-07 | 56 | 56
2011-04-08 | 56 | 56
2011-04-09 | 56 | 56
2011-04-10 | 56 | 56
2011-04-11 | 56 | 56
2011-04-12 | 56 | 56
2011-04-13 | 56 | 56
2011-04-14 | 56 | 56
2011-04-15 | 56 | 56
2011-04-16 | 56 | 56
2011-04-17 | 57 | 57
2011-04-18 | 56 | 56
2011-04-19 | 57 | 57
2011-04-20 | 56 | 56
2011-04-21 | 56 | 56
2011-04-22 | 56 | 56
2011-04-23 | 56 | 56
2011-04-24 | 56 | 56
2011-04-25 | 56 | 56
2011-04-26 | 56 | 56
2011-04-27 | 56 | 56
2011-04-28 | 56 | 56
2011-04-29 | 56 | 56
2011-04-30 | 56 | 56
2011-05-01 | 56 | 56
2011-05-02 | 56 | 56
2011-05-03 | 56 | 56
2011-05-04 | 56 | 56
2011-05-05 | 56 | 56
2011-05-06 | 56 | 56
2011-05-07 | 56 | 56
2011-05-08 | 56 | 56
2011-05-09 | 56 | 56
2011-05-10 | 55 | 55
2011-05-11 | 56 | 56
2011-05-12 | 55 | 55
2011-05-13 | 56 | 56
2011-05-14 | 56 | 56
2011-05-15 | 55 | 55
2011-05-16 | 32 | 32
2011-05-17 | 0 | 0
2011-05-18 | 0 | 0
2011-05-19 | 9 | 9
2011-05-20 | 51 | 51
2011-05-21 | 51 | 51
2011-05-22 | 56 | 56
2011-05-23 | 56 | 56
2011-05-24 | 51 | 51
2011-05-25 | 51 | 51
2011-05-26 | 47 | 47
2011-05-27 | 50 | 50
2011-05-28 | 56 | 56
2011-05-29 | 56 | 56
2011-05-30 | 55 | 55
2011-05-31 | 54 | 54
2011-06-01 | 55 | 55
2011-06-02 | 55 | 55
2011-06-03 | 54 | 54
2011-06-04 | 55 | 55
2011-06-05 | 55 | 55
2011-06-06 | 55 | 55
2011-06-07 | 27 | 27
2011-06-08 | 0 | 0
2011-06-09 | 0 | 0
2011-06-10 | 12 | 12
2011-06-11 | 29 | 29
2011-06-12 | 0 | 0
2011-06-13 | 14 | 14
2011-06-14 | 50 | 50
2011-06-15 | 55 | 55
2011-06-16 | 55 | 55
2011-06-17 | 56 | 56
2011-06-18 | 54 | 54
2011-06-19 | 55 | 55
2011-06-20 | 54 | 54
2011-06-21 | 55 | 55
2011-06-22 | 55 | 55
2011-06-23 | 55 | 55
2011-06-24 | 55 | 55
2011-06-25 | 56 | 56
2011-06-26 | 42 | 42
2011-06-27 | 56 | 56
2011-06-28 | 56 | 56
2011-06-29 | 56 | 56
2011-06-30 | 56 | 56
2011-07-01 | 55 | 55
2011-07-02 | 55 | 55
2011-07-03 | 55 | 55
2011-07-04 | 54 | 54
2011-07-05 | 53 | 53
2011-07-06 | 51 | 51
2011-07-07 | 50 | 50
2011-07-08 | 53 | 53
2011-07-09 | 53 | 53
2011-07-10 | 55 | 55
2011-07-11 | 54 | 54
2011-07-12 | 53 | 53
2011-07-13 | 53 | 53
2011-07-14 | 52 | 52
2011-07-15 | 47 | 47
2011-07-16 | 46 | 46
2011-07-17 | 45 | 45
2011-07-18 | 43 | 43
2011-07-19 | 46 | 46
2011-07-20 | 47 | 47
2011-07-21 | 47 | 47
2011-07-22 | 48 | 48
2011-07-23 | 47 | 47
2011-07-24 | 47 | 47
2011-07-25 | 47 | 47
2011-07-26 | 47 | 47
2011-07-27 | 46 | 46
2011-07-28 | 47 | 47
2011-07-29 | 46 | 46
2011-07-30 | 47 | 47
2011-07-31 | 46 | 46
2011-08-01 | 47 | 47
2011-08-02 | 48 | 48
2011-08-03 | 48 | 48
2011-08-04 | 48 | 48
2011-08-05 | 47 | 47
2011-08-06 | 47 | 47
2011-08-07 | 48 | 48
2011-08-08 | 47 | 47
2011-08-09 | 46 | 46
2011-08-10 | 46 | 46
2011-08-11 | 47 | 47
2011-08-12 | 46 | 46
2011-08-13 | 47 | 47
2011-08-14 | 46 | 46
2011-08-15 | 47 | 47
2011-08-16 | 46 | 46
2011-08-17 | 47 | 47
2011-08-18 | 47 | 47
2011-08-19 | 52 | 52
2011-08-20 | 54 | 54
2011-08-21 | 54 | 54
2011-08-22 | 54 | 54
2011-08-23 | 53 | 53
2011-08-24 | 54 | 54
2011-08-25 | 54 | 54
2011-08-26 | 55 | 55
2011-08-27 | 54 | 54
2011-08-28 | 56 | 56
2011-08-29 | 2 | 2
2011-08-30 | 0 | 0
2011-08-31 | 0 | 0
2011-09-01 | 0 | 0
2011-09-02 | 0 | 0
2011-09-03 | 0 | 0
2011-09-04 | 23 | 23
2011-09-05 | 52 | 52
2011-09-06 | 48 | 48
2011-09-07 | 50 | 50
2011-09-08 | 51 | 51
2011-09-09 | 51 | 51
2011-09-10 | 52 | 52
2011-09-11 | 52 | 52
2011-09-12 | 53 | 53
2011-09-13 | 54 | 54
2011-09-14 | 54 | 54
2011-09-15 | 53 | 53
2011-09-16 | 54 | 54
2011-09-17 | 54 | 54
2011-09-18 | 54 | 54
2011-09-19 | 54 | 54
2011-09-20 | 54 | 54
2011-09-21 | 54 | 54
2011-09-22 | 53 | 53
2011-09-23 | 54 | 54
2011-09-24 | 54 | 54
2011-09-25 | 54 | 54
2011-09-26 | 54 | 54
2011-09-27 | 54 | 54
2011-09-28 | 38 | 38
2011-09-29 | 10 | 10
2011-09-30 | 16 | 16
2011-10-01 | 47 | 47
2011-10-02 | 47 | 47
2011-10-03 | 50 | 50
2011-10-04 | 54 | 54
2011-10-05 | 53 | 53
2011-10-06 | 51 | 51
2011-10-07 | 50 | 50
2011-10-08 | 51 | 51
2011-10-09 | 54 | 54
2011-10-10 | 0 | 0
2011-10-11 | 52 | 52
2011-10-12 | 52 | 52
2011-10-13 | 51 | 51
2011-10-14 | 51 | 51
2011-10-15 | 53 | 53
2011-10-16 | 53 | 53
2011-10-17 | 54 | 54
2011-10-18 | 53 | 53
2011-10-19 | 53 | 53
2011-10-20 | 54 | 54
2011-10-21 | 53 | 53
2011-10-22 | 54 | 54
2011-10-23 | 53 | 53
2011-10-24 | 53 | 53
2011-10-25 | 54 | 54
2011-10-26 | 53 | 53
2011-10-27 | 53 | 53
2011-10-28 | 53 | 53
2011-10-29 | 53 | 53
2011-10-30 | 53 | 53
2011-10-31 | 53 | 53
2011-11-01 | 52 | 52
2011-11-02 | 52 | 52
2011-11-03 | 52 | 52
2011-11-04 | 53 | 53
2011-11-05 | 52 | 52
2011-11-06 | 53 | 53
2011-11-07 | 52 | 52
2011-11-08 | 52 | 52
2011-11-09 | 52 | 52
2011-11-10 | 52 | 52
2011-11-11 | 52 | 52
2011-11-12 | 53 | 53
2011-11-13 | 53 | 53
2011-11-14 | 53 | 53
2011-11-15 | 52 | 52
2011-11-16 | 52 | 52
2011-11-17 | 52 | 52
2011-11-18 | 51 | 51
2011-11-19 | 52 | 52
2011-11-20 | 52 | 52
2011-11-21 | 51 | 51
2011-11-22 | 52 | 52
2011-11-23 | 52 | 52
2011-11-24 | 51 | 51
2011-11-25 | 52 | 52
2011-11-26 | 51 | 51
2011-11-27 | 52 | 52
2011-11-28 | 52 | 52
2011-11-29 | 52 | 52
2011-11-30 | 52 | 52
2011-12-01 | 51 | 51
2011-12-02 | 52 | 52
2011-12-03 | 52 | 52
2011-12-04 | 52 | 52
2011-12-05 | 52 | 52
2011-12-06 | 52 | 52
2011-12-07 | 0 | 0
2011-12-08 | 37 | 37
2011-12-09 | 51 | 51
2011-12-10 | 52 | 52
2011-12-11 | 43 | 43
2011-12-12 | 0 | 0
2011-12-13 | 0 | 0
2011-12-14 | 0 | 0
2011-12-15 | 0 | 0
2011-12-16 | 0 | 0
2011-12-17 | 0 | 0
2011-12-18 | 0 | 0
2011-12-19 | 0 | 0
2011-12-20 | 0 | 0
2011-12-21 | 0 | 0
2011-12-22 | 0 | 0
2011-12-23 | 0 | 0
2011-12-24 | 0 | 0
2011-12-25 | 0 | 0
2011-12-26 | 0 | 0
2011-12-27 | 0 | 0
2011-12-28 | 0 | 0
2011-12-29 | 0 | 0
2011-12-30 | 0 | 0
2011-12-31 | 0 | 0
2012-01-01 | 0 | 0
2012-01-02 | 0 | 0
2012-01-03 | 0 | 0
2012-01-04 | 0 | 0
2012-01-05 | 0 | 0
2012-01-06 | 0 | 0
2012-01-07 | 0 | 0
2012-01-08 | 0 | 0
2012-01-09 | 0 | 0
2012-01-10 | 0 | 0
2012-01-11 | 0 | 0
2012-01-12 | 0 | 0
2012-01-13 | 0 | 0
2012-01-14 | 0 | 0
2012-01-15 | 0 | 0
2012-01-16 | 0 | 0
2012-01-17 | 0 | 0
2012-01-18 | 0 | 0
2012-01-19 | 0 | 0
2012-01-20 | 0 | 0
2012-01-21 | 0 | 0
2012-01-22 | 0 | 0
2012-01-23 | 0 | 0
2012-01-24 | 0 | 0
2012-01-25 | 0 | 0
2012-01-26 | 0 | 0
2012-01-27 | 0 | 0
2012-01-28 | 0 | 0
2012-01-29 | 0 | 0
2012-01-30 | 0 | 0
2012-01-31 | 0 | 0
2012-02-01 | 0 | 0
2012-02-02 | 0 | 0
2012-02-03 | 0 | 0
2012-02-04 | 0 | 0
2012-02-05 | 0 | 0
2012-02-06 | 0 | 0
2012-02-07 | 0 | 0
2012-02-08 | 0 | 0
2012-02-09 | 0 | 0
2012-02-10 | 0 | 0
2012-02-11 | 0 | 0
2012-02-12 | 0 | 0
2012-02-13 | 0 | 0
2012-02-14 | 0 | 0
2012-02-15 | 0 | 0
2012-02-16 | 0 | 0
2012-02-17 | 0 | 0
2012-02-18 | 0 | 0
2012-02-19 | 0 | 0
2012-02-20 | 0 | 0
2012-02-21 | 0 | 0
2012-02-22 | 0 | 0
2012-02-23 | 0 | 0
2012-02-24 | 0 | 0
2012-02-25 | 0 | 0
2012-02-26 | 0 | 0
2012-02-27 | 0 | 0
2012-02-28 | 0 | 0
2012-02-29 | 0 | 0
2012-03-01 | 0 | 0
2012-03-02 | 0 | 0
2012-03-03 | 0 | 0
2012-03-04 | 0 | 0
2012-03-05 | 0 | 0
2012-03-06 | 0 | 0
2012-03-07 | 0 | 0
2012-03-08 | 0 | 0
2012-03-09 | 0 | 0
2012-03-10 | 0 | 0
2012-03-11 | 0 | 0
2012-03-12 | 0 | 0
2012-03-13 | 0 | 0
2012-03-14 | 0 | 0
2012-03-15 | 0 | 0
2012-03-16 | 0 | 0
2012-03-17 | 0 | 0
2012-03-18 | 0 | 0
2012-03-19 | 0 | 0
2012-03-20 | 0 | 0
2012-03-21 | 0 | 0
2012-03-22 | 0 | 0
2012-03-23 | 0 | 0
2012-03-24 | 0 | 0
2012-03-25 | 0 | 0
2012-03-26 | 0 | 0
2012-03-27 | 0 | 0
2012-03-28 | 0 | 0
2012-03-29 | 0 | 0
2012-03-30 | 0 | 0
2012-03-31 | 0 | 0
2012-04-01 | 0 | 0
2012-04-02 | 0 | 0
2012-04-03 | 0 | 0
2012-04-04 | 0 | 0
2012-04-05 | 0 | 0
2012-04-06 | 0 | 0
2012-04-07 | 0 | 0
2012-04-08 | 0 | 0
2012-04-09 | 0 | 0
2012-04-10 | 0 | 0
2012-04-11 | 0 | 0
2012-04-12 | 0 | 0
2012-04-13 | 0 | 0
2012-04-14 | 0 | 0
2012-04-15 | 0 | 0
2012-04-16 | 0 | 0
2012-04-17 | 0 | 0
2012-04-18 | 0 | 0
2012-04-19 | 0 | 0
2012-04-20 | 0 | 0
2012-04-21 | 0 | 0
2012-04-22 | 0 | 0
2012-04-23 | 0 | 0
2012-04-24 | 0 | 0
2012-04-25 | 0 | 0
2012-04-26 | 0 | 0
2012-04-27 | 0 | 0
2012-04-28 | 0 | 0
2012-04-29 | 0 | 0
2012-04-30 | 0 | 0
2012-05-01 | 0 | 0
2012-05-02 | 0 | 0
2012-05-03 | 0 | 0
2012-05-04 | 0 | 0
2012-05-05 | 0 | 0
2012-05-06 | 0 | 0
2012-05-07 | 0 | 0
2012-05-08 | 0 | 0
2012-05-09 | 0 | 0
2012-05-10 | 0 | 0
2012-05-11 | 0 | 0
2012-05-12 | 0 | 0
2012-05-13 | 0 | 0
2012-05-14 | 0 | 0
2012-05-15 | 0 | 0
2012-05-16 | 0 | 0
2012-05-17 | 0 | 0
2012-05-18 | 0 | 0
2012-05-19 | 0 | 0
2012-05-20 | 0 | 0
2012-05-21 | 0 | 0
2012-05-22 | 0 | 0
2012-05-23 | 0 | 0
2012-05-24 | 0 | 0
2012-05-25 | 0 | 0
2012-05-26 | 0 | 0
2012-05-27 | 0 | 0
2012-05-28 | 0 | 0
2012-05-29 | 0 | 0
2012-05-30 | 0 | 0
2012-05-31 | 0 | 0
2012-06-01 | 0 | 0
2012-06-02 | 0 | 0
2012-06-03 | 0 | 0
2012-06-04 | 0 | 0
2012-06-05 | 0 | 0
2012-06-06 | 0 | 0
2012-06-07 | 0 | 0
2012-06-08 | 0 | 0
2012-06-09 | 0 | 0
2012-06-10 | 0 | 0
2012-06-11 | 0 | 0
2012-06-12 | 0 | 0
2012-06-13 | 0 | 0
2012-06-14 | 0 | 0
2012-06-15 | 0 | 0
2012-06-16 | 0 | 0
2012-06-17 | 0 | 0
2012-06-18 | 0 | 0
2012-06-19 | 0 | 0
2012-06-20 | 0 | 0
2012-06-21 | 0 | 0
2012-06-22 | 0 | 0
2012-06-23 | 0 | 0
2012-06-24 | 0 | 0
2012-06-25 | 0 | 0
2012-06-26 | 0 | 0
2012-06-27 | 0 | 0
2012-06-28 | 0 | 0
2012-06-29 | 0 | 0
2012-06-30 | 0 | 0
2012-07-01 | 0 | 0
2012-07-02 | 0 | 0
2012-07-03 | 0 | 0
2012-07-04 | 0 | 0
2012-07-05 | 0 | 0
2012-07-06 | 0 | 0
2012-07-07 | 0 | 0
2012-07-08 | 0 | 0
2012-07-09 | 0 | 0
2012-07-10 | 0 | 0
2012-07-11 | 0 | 0
2012-07-12 | 0 | 0
2012-07-13 | 0 | 0
2012-07-14 | 0 | 0
2012-07-15 | 0 | 0
2012-07-16 | 0 | 0
2012-07-17 | 0 | 0
2012-07-18 | 0 | 0
2012-07-19 | 0 | 0
2012-07-20 | 0 | 0
2012-07-21 | 0 | 0
2012-07-22 | 0 | 0
2012-07-23 | 0 | 0
2012-07-24 | 0 | 0
2012-07-25 | 0 | 0
2012-07-26 | 0 | 0
2012-07-27 | 0 | 0
2012-07-28 | 0 | 0
2012-07-29 | 0 | 0
2012-07-30 | 0 | 0
2012-07-31 | 0 | 0
2012-08-01 | 0 | 0
2012-08-02 | 0 | 0
2012-08-03 | 0 | 0
2012-08-04 | 0 | 0
2012-08-05 | 0 | 0
2012-08-06 | 0 | 0
2012-08-07 | 0 | 0
2012-08-08 | 0 | 0
2012-08-09 | 0 | 0
2012-08-10 | 0 | 0
2012-08-11 | 0 | 0
2012-08-12 | 0 | 0
2012-08-13 | 0 | 0
2012-08-14 | 0 | 0
2012-08-15 | 0 | 0
2012-08-16 | 0 | 0
2012-08-17 | 0 | 0
2012-08-18 | 0 | 0
2012-08-19 | 0 | 0
2012-08-20 | 0 | 0
2012-08-21 | 0 | 0
2012-08-22 | 0 | 0
2012-08-23 | 0 | 0
2012-08-24 | 0 | 0
2012-08-25 | 0 | 0
2012-08-26 | 0 | 0
2012-08-27 | 0 | 0
2012-08-28 | 0 | 0
2012-08-29 | 0 | 0
2012-08-30 | 0 | 0
2012-08-31 | 0 | 0
2012-09-01 | 0 | 0
2012-09-02 | 0 | 0
2012-09-03 | 0 | 0
2012-09-04 | 0 | 0
2012-09-05 | 0 | 0
2012-09-06 | 0 | 0
2012-09-07 | 0 | 0
2012-09-08 | 0 | 0
2012-09-09 | 0 | 0
2012-09-10 | 0 | 0
2012-09-11 | 0 | 0
2012-09-12 | 0 | 0
2012-09-13 | 0 | 0
2012-09-14 | 0 | 0
2012-09-15 | 0 | 0
2012-09-16 | 0 | 0
2012-09-17 | 0 | 0
2012-09-18 | 0 | 0
2012-09-19 | 0 | 0
2012-09-20 | 0 | 0
2012-09-21 | 0 | 0
2012-09-22 | 0 | 0
2012-09-23 | 0 | 0
2012-09-24 | 0 | 0
2012-09-25 | 0 | 0
2012-09-26 | 0 | 0
2012-09-27 | 0 | 0
2012-09-28 | 0 | 0
2012-09-29 | 0 | 0
2012-09-30 | 0 | 0
2012-10-01 | 0 | 0
2012-10-02 | 0 | 0
2012-10-03 | 0 | 0
2012-10-04 | 0 | 0
2012-10-05 | 0 | 0
2012-10-06 | 0 | 0
2012-10-07 | 0 | 0
2012-10-08 | 0 | 0
2012-10-09 | 0 | 0
2012-10-10 | 0 | 0
2012-10-11 | 0 | 0
2012-10-12 | 0 | 0
2012-10-13 | 6 | 6
2012-10-14 | 2 | 2
2012-10-15 | 20 | 20
2012-10-16 | 37 | 37
2012-10-17 | 42 | 42
2012-10-18 | 41 | 41
2012-10-19 | 40 | 40
2012-10-20 | 42 | 42
2012-10-21 | 42 | 42
2012-10-22 | 40 | 40
2012-10-23 | 42 | 42
2012-10-24 | 41 | 41
2012-10-25 | 22 | 22
2012-10-26 | 16 | 16
2012-10-27 | 0 | 0
2012-10-28 | 31 | 31
2012-10-29 | 28 | 28
2012-10-30 | 0 | 0
2012-10-31 | 31 | 31
2012-11-01 | 44 | 44
2012-11-02 | 50 | 50
2012-11-03 | 50 | 50
2012-11-04 | 49 | 49
2012-11-05 | 53 | 53
2012-11-06 | 52 | 52
2012-11-07 | 52 | 52
2012-11-08 | 54 | 54
2012-11-09 | 58 | 58
2012-11-10 | 59 | 59
2012-11-11 | 58 | 58
2012-11-12 | 58 | 58
2012-11-13 | 57 | 57
2012-11-14 | 55 | 55
2012-11-15 | 52 | 52
2012-11-16 | 52 | 52
2012-11-17 | 50 | 50
2012-11-18 | 53 | 53
2012-11-19 | 53 | 53
2012-11-20 | 53 | 53
2012-11-21 | 54 | 54
2012-11-22 | 54 | 54
2012-11-23 | 52 | 52
2012-11-24 | 24 | 24
2012-11-25 | 13 | 13
2012-11-26 | 52 | 52
2012-11-27 | 52 | 52
2012-11-28 | 52 | 52
2012-11-29 | 37 | 37
2012-11-30 | 52 | 52
2012-12-01 | 52 | 52
2012-12-02 | 53 | 53
2012-12-03 | 52 | 52
2012-12-04 | 52 | 52
2012-12-05 | 53 | 53
2012-12-06 | 53 | 53
2012-12-07 | 52 | 52
2012-12-08 | 52 | 52
2012-12-09 | 52 | 52
2012-12-10 | 52 | 52
2012-12-11 | 0 | 0
2012-12-12 | 0 | 0
2012-12-13 | 53 | 53
2012-12-14 | 55 | 55
2012-12-15 | 54 | 54
2012-12-16 | 53 | 53
2012-12-17 | 54 | 54
2012-12-18 | 53 | 53
2012-12-19 | 54 | 54
2012-12-20 | 53 | 53
2012-12-21 | 48 | 48
2012-12-22 | 48 | 48
2012-12-23 | 52 | 52
2012-12-24 | 49 | 49
2012-12-25 | 52 | 52
2012-12-26 | 53 | 53
2012-12-27 | 50 | 50
2012-12-28 | 48 | 48
2012-12-29 | 48 | 48
2012-12-30 | 50 | 50
2012-12-31 | 51 | 51